Agent traitant : Di Clemente Claudio  - 04 .259 99 .15 – claudio.diclemente@verlaine.be

# Demande de raccordement à  l’égout public

Madame et Messieurs les Bourgmestre et Echevins de Verlaine,

Je/Nous 	soussigné(s), 	Monsieur/ 	Madame/ 	Monsieur 	et 	Madame

………………………………………………………………………………………………….. Domicilié(s) à …………………………………………………………………………………. n° de téléphone : ………………………… mail : ………………………………………….

Sollicite(nt) l’autorisation de raccorder l’immeuble sis ………………………………….., parcelle cadastrée section ……..  parcelle n°…………….. à l’égout public .

Le coût du raccordement sera conforme au règlement taxe en vigueur au moment des travaux réalisés. Le coût du  raccordement est de 2.000 €. L’avertissement extrait de rôle sera envoyé après travaux . Un plan d’apurement pourra être sollicité auprès du service taxes.

Je/Nous m’(nous) engage(ons) à respecter les instructions de raccordement cidessous :

- Placer une chambre de visite avec un siphon disconnecteur  avec un double regard à la limite entre le domaine privé et le domaine public;

- Placer l’amorce de sortie de la chambre de visite  avec un tuyau PVC de  diamètre de 160 mm;

- Transmettre un croquis de raccordement  (plan à l’échelle et cotations);

- Lorsque la chambre de visite ‘disconnectrice’ est placée, vous devez en informer le service urbanisme - à partir de ce moment là, le délai d’intervention du service travaux communal est de 20 jours ouvrables (voir plus en fonction des conditions météos).

Fait à ……………………… le …../…../

Signature(s)

Biffer la/les mention(s) inutile(s)